АННОТАЦИИ

РАБОЧИХ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 140446.03 ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ (ПО ОТРАСЛЯМ)

АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА

- Аннотация рабочей программы учебной дисциплины

ОП.01 Техническое черчение

1.1. Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы,  разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта для профессии начального профессионального образования  140446.03 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям), относящейся к  укрупненной группе профессий 140000 Энергетика, энергетическое машиностроение и электротехника.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:  дисциплина входит в общепрофессиональный  цикл.

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины:

В результате освоения дисциплины учащиеся должны

уметь:

- читать и выполнять эскизы, рабочие и сборочные чертежи несложных деталей,

технологических схем и аппаратов;

знать:

- общие сведения о сборочных чертежах, назначение условностей и упрощений, применяемых в чертежах, правила оформления и чтения рабочих чертежей;

- основные положения конструкторской, технологической и другой нормативной документации;

- геометрические построения и правила вычерчивания технических деталей, способы графического представления технологического оборудования и выполнения технологических схем;

- требования стандартов Единой системы конструкторской документации (ЕСКД) и Единой системы технологической документации (ЕСТД) к оформлению и составлению чертежей и схем.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной

дисциплины:

максимальной учебной нагрузки учащегося - 56 часов,

в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки учащегося - 32 часа;

практические работы учащегося - 21 час;

самостоятельной работы учащегося – 24 часа.

- Аннотация рабочей программы учебной дисциплины

ОП.02 Электротехника

1.1. Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы,  разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта для профессии начального профессионального образования  140446.03 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям), относящейся к  укрупненной группе профессий 140000 Энергетика, энергетическое машиностроение и электротехника.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:  дисциплина  входит в общепрофессиональный  цикл.

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

уметь:

- контролировать выполнение заземления, зануления;

- производить контроль параметров работы электрооборудования;

-пускать и останавливать электродвигатели, установленные на эксплуатируемом оборудовании;

- рассчитывать параметры, составлять и собирать схемы включения приборов при измерении различных электрических величин, электрических машин и механизмов;

- снимать показания работы и пользоваться электрооборудованием с соблюдением норм техники безопасности и правил эксплуатации;

- читать принципиальные, электрические и монтажные схемы;

- проводить сращивание, спайку,  и изоляцию проводов и контролировать качество выполняемых работ.

знать:

- основные понятия о постоянном и переменном электрическом токе, последовательное и параллельное соединение проводников и источников тока;

- единицы измерения силы тока, напряжения, мощности электрического тока, сопротивления проводников, электрических и магнитных полей;

- сущность и методы измерений электрических величин, конструктивные и технические характеристики измерительных приборов;

- типы и правила графического изображения и составления электрических схем;

- условные обозначения электротехнических приборов и электрических машин;

- основные элементы электрических сетей;

- принципы действия, устройство, основные характеристики электроизмерительных приборов, электрических машин, аппаратуры управления и защиты, схемы электроснабжения;

- двигатели постоянного и переменного тока, их устройство, принципы действия, правила пуска, остановки;

- способы экономии электроэнергии;

- правила сращивания, спайки и изоляции проводов;

- виды и свойства электротехнических материалов;

- правила техники безопасности при работе с электрическими приборами.

- 1.4. Количество часов на освоение  программы учебной дисциплины:

- максимальной учебной нагрузки обучающегося  -  94 часа

в том числе:

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  - 70 часов;

- самостоятельной работы обучающегося  - 24 часа.

# 3. Аннотация рабочей программы учебной дисциплины

ОП.03 Основы технической механики и слесарных работ

  - Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы, разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта для профессии начального профессионального образования  140446.03 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям), относящейся к  укрупненной группе профессий 140000 Энергетика, энергетическое машиностроение и электротехника.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен

уметь:

- выполнять основные слесарные работы при техническом обслуживании и ремонте оборудования;

- пользоваться инструментами и контрольно – измерительными приборами при выполнении слесарных работ, техническом обслуживании и ремонте оборудования;

- собирать конструкции из деталей по чертежам и схемам;

- читать кинематические схемы.

знать:

- виды износа и деформации деталей и узлов;

- виды слесарных работ и технологию их выполнения и техническом обслуживании и ремонте оборудования;

- виды смазочных материалов, требования к свойствам масел, применяемых для смазки узлов и деталей, правила хранения смазочных материалов;

- кинематику механизмов, соединения деталей машин, механических передач, виды и устройство передач;

- назначение и классификацию подшипников;

- основные типы смазочных устройств;

- принципы организации слесарных работ;

- трение, его виды, роль трения в технике;

- устройство и назначение инструментов и контрольно – измерительных приборов, используемых при выполнении слесарных работ, техническом обслуживании и ремонте оборудования;

- виды механизмов, их кинематические и динамические характеристики.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 60 часов

в том числе:

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 38 часов;

- самостоятельной работы обучающегося - 22 часа.

4. Аннотация рабочей программы учебной дисциплины

ОП.04 Материаловедение

1.1. Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы,  разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта для профессии начального профессионального образования  140446.03 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям), относящейся к  укрупненной группе профессий 140000 Энергетика, энергетическое машиностроение и электротехника.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:  дисциплина  входит в общепрофессиональный  цикл.

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен

уметь:

- определять свойства и классифицировать материалы, применяемые в производстве, по составу, назначению и способу приготовления;

- подбирать основные конструкционные материалы со сходными коэффициентами теплового расширения;

- различать основные конструкционные материалы по физико-механическим и технологическим свойствам;

знать:

- виды, свойства и области применения основных конструкционных материалов, используемых в производстве;

- виды прокладочных и уплотнительных материалов;

- виды химической и термической обработки сталей;

- классификацию и свойства металлов и сплавов, основных защитных материалов, композиционных материалов;

- методы измерения параметров и определения свойств материалов;

- основные сведения о кристаллизации и структуре расплавов;

- основные свойства полимеров и их использование;

- способы термообработки и защиты металлов от коррозии

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:

- максимальной учебной нагрузки обучающегося  - 51 час

в том числе:

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 32 часа;

- самостоятельной работы обучающегося  - 10 часов.

5. Аннотация рабочей программы учебной дисциплины

ОП.05 Охрана труда

1.1. Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы,  разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта для профессии начального профессионального образования  140446.03 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям), относящейся к  укрупненной группе профессий 140000 Энергетика, энергетическое машиностроение и электротехника.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: дисциплина входит В общепрофессиональный цикл.

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

уметь:

-оценивать состояния техники безопасности на производственном объекте;

-пользоваться средствами индивидуальной и групповой защиты;

-применять безопасные  приемы труда на территории организации и в производственных помещениях;

-использовать экобиозащитную и противопожарную технику;

-определять и проводить анализ травмоопасных и вредных  факторов в сфере  профессиональной деятельности;

-соблюдать правила безопасности труда, производственной санитарии и пожарной безопасности.

знать:

-виды и правила проведения инструктажей по охране труда;

-возможные опасные и вредные факторы и средства защиты;

-действие токсичных веществ на организм человека;

-законодательство в области охраны труда;

-меры предупреждения пожаров и взрывов;

-нормативные документы по охране  труда и здоровья, основы профгигиены и пожаробезопасности;

-общие требования безопасности  на территории организации и  производственных помещений;

-основные источники воздействия на окружающую среду;

- основные причины возникновения пожаров и взрывов;

-особенности обеспечения  безопасных  условий труда на производстве;

- правовые  и организационные  основы  охраны труда на предприятии, систему мер  по безопасной эксплуатации опасных производственных объектов и снижению вредного воздействии на окружающую среду, профилактические мероприятия  по технике безопасности и производственной санитарии;

-права и обязанности работника  в области охраны труда;

-правила безопасной эксплуатации  установок и аппаратов;

-правила и нормы охраны труда, техники безопасности, личной и производственной  санитарии и противопожарной защиты;

-предельно допустимые  концентрации (ПДК) и индивидуальные средства защиты;

-принципы прогнозирования развитии событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях;

-средства и методы повышении безопасности технологических средств и технологических процессов.

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 52 часа,

в том числе:

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 32 часа;

- самостоятельной работы обучающегося - 20 часов.

6. Аннотация рабочей программы учебной дисциплины

ОП.06 Безопасность жизнедеятельности

1.1. Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы,  разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта для профессии начального профессионального образования  140446.03 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям), относящейся к  укрупненной группе профессий 140000 Энергетика, энергетическое машиностроение и электротехника.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:  дисциплина входит в общепрофессиональный  цикл.

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен

уметь:

- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту;

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового поражения;

- применять первичные средства пожаротушения;

- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять среди них родственные полученной профессии;

- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной профессией;

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы;

- оказывать первую помощь пострадавшим;

знать:

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности России;

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации;

- основы военной службы и обороны государства;

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны;

способы защиты населения от оружия массового поражения;

- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах;

организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в добровольном порядке;

- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, родственные профессиям НПО;

- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей военной службы;

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение   программы

учебной дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 59часов,

в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 43 часа;

самостоятельной работы обучающегося – 16 часов.

7.Аннотация рабочей программы учебной дисциплины

- ОП.07 Электроматериаловедение

1.1. Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы,  разработана в соответствии с вариативной частью учебного плана для профессии начального профессионального образования  140446.03 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям), относящейся к  укрупненной группе профессий 140000 Энергетика, энергетическое машиностроение и электротехника.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:  дисциплина входит в общепрофессиональный  цикл (вариативная часть).

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

уметь:

- подбирать материалы для изделий в соответствии с их физико-химическими, механическими и электрическими свойствами, используя справочную литературу и стандарты на электротехнические материалы.

знать:

- классификацию электротехнических материалов, а так же их свойств: физико-химических, механических, электрических, области применения различных видов проводников, полупроводников и диэлектриков.

1.4. Количество часов на освоение  программы учебной дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося  - 62  часа

- в том числе:

-обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  - 42  часа;

- практические работы- 26 часов;

- самостоятельной работы обучающегося  - 20  часов.

8. Аннотация рабочей программы учебной дисциплины

ОП.08 Эксплуатация и безопасное обслуживание электроустановок

- группа допуска)

  - Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы,  разработана в соответствии с вариативной частью учебного плана для профессии начального профессионального образования  140446.03 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям), относящейся к  укрупненной группе профессий 140000 Энергетика, энергетическое машиностроение и электротехника.

- 1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: дисциплина входит в  общепрофессиональный  цикл (вариативная часть)

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен

уметь:

- организовать и обеспечить безопасность при работах, связанных с электроустановками

- выполнять мероприятия предупреждающие возникновение электротравматизма

- оказывать доврачебную помощь пострадавшим

- пользоваться защитными средствами

знать:

- основные понятия и определения, связанные с устройством электроустановок, их эксплуатацией и обеспечением безопасности работ, связанных с электроустановками;

-  причины возникновения электротравматизма;

- основы пожарной безопасности

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:

максимальная учебная нагрузка  обучающегося – 95 часов

в том числе:

- обязательная аудиторная учебная  нагрузка  обучающегося -75 часов;

- самостоятельная работа обучающегося -20 часов.

9. Аннотация рабочей программы учебной дисциплины

ОП.09 Такелажные работы

1.1. Область применения рабочей программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы,  разработана в соответствии с вариативной частью учебного плана для профессии начального профессионального образования  140446.03 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям), относящейся к  укрупненной группе профессий 140000 Энергетика, энергетическое машиностроение и электротехника.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: дисциплина  относится к дисциплинам общепрофессионального цикла (вариативная часть).

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

уметь:

- выполнять строповку грузов

- пользоваться технической документацией;

знать:

- технологию выполнения строповки, перемещения, установки грузов;

-  виды кранов, грузозахватных устройств и приспособлений;

-  назначение и правила применения знаковой сигнализации;

-  технологию погрузочно- разгрузочных работ

1.3. Количество часов на освоение учебной дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 16 часа,

в том числе:

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  - 10 часов;

- самостоятельной работы обучающегося - 6 часов;

- практических занятий - 7 часов.

10. Аннотация рабочей программы учебной дисциплины

ОП.10 Основы электроники

1.1. Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы,  разработана в соответствии с вариативной частью учебного плана для профессии начального профессионального образования  140446.03 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям), относящейся к  укрупненной группе профессий 140000 Энергетика, энергетическое машиностроение и электротехника.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:  дисциплина  входит в общепрофессиональный  цикл (вариативная часть).

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен

знать:

- устройство и принцип работы основных электронных приборов;

- применение электронных приборов в технике.

уметь:

- снимать и строить характеристики электронных приборов;

-рассчитывать основные параметры приборов по характеристикам

- пользоваться справочникам по электронным приборам.

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:

- максимальной учебной нагрузки обучающегося  - 30 час

в том числе:

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 17 часа;

- самостоятельной работы обучающегося  - 13 часов.

АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ

- Аннотация рабочей программы профессионального модуля

ПМ.01 Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования,

агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования

промышленных организаций

1.1. Область применения программы

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной профессиональной образовательной программы,  разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта для профессии начального профессионального образования  140446.03 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям), относящейся к  укрупненной группе профессий 140000 Энергетика, энергетическое машиностроение и электротехника,

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

1. Выполнять слесарную обработку, пригонку пайку деталей и узлов различной сложности в процессе сборки.

2. Изготовлять приспособления для сборки и ремонта.

3. Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации оборудования и при   проверке его в процессе ремонта.

4. Составлять дефектные ведомости на ремонт электрооборудования.

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовке).

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам

освоения профессионального модуля

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:

- выполнения слесарных, слесарно-сборочных и электромонтажных работ;

- проведения  подготовительных  работ для  сборки электрооборудования;

- сборки по схемам приборов, узлов и механизмов электрооборудования;

уметь:

- выполнять ремонт осветительных электроустановок, силовых трансформаторов, электродвигателей;

- выполнять монтаж осветительных электроустановок, трансформаторов, комплексных трансформаторных подстанций;

- выполнять прокладку кабеля, монтаж воздушных линий, проводов и тросов;

- выполнять слесарную и механическую обработку в пределах различных классов точности и чистоты;

- выполнять такие виды работ, как пайка, лужение и другие;

- читать электрические схемы различной сложности;

- выполнять расчеты и эскизы, необходимые при сборке изделия;

- выполнять сборку, монтаж и регулировку электрооборудования промышленных предприятий;

- ремонтировать электрооборудование промышленных предприятий в соответствии с технологическим процессом;

- применять безопасные приемы ремонта;

знать:

- технологические процессы сборки, монтажа, регулировки и ремонта;

- слесарные, слесарно-сборочные операции, их назначение;

- приемы и правила выполнения операций;

- рабочий (слесарно-сборочный) инструмент и приспособления, их устройство, назначение и приемы пользования;

- наименование, маркировку, свойства обрабатываемого материала;

- требования безопасности выполнения слесарно-сборочных и электромонтажных работ.

1.3. Количество часов на освоение программы  профессионального модуля:

всего – 558 часов

в том числе:

- максимальной учебной нагрузки обучающегося -  222   часа

включая:

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 160 часов;

- самостоятельной работы обучающегося – 62 часа.

Учебной и производственной практики – 336 часов.

- Аннотация рабочей программы профессионального модуля

ПМ.02 Проверка и наладка электрооборудования

1.1. Область применения  программы

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной профессиональной образовательной программы,  разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта для профессии начального профессионального образования  140446.03 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям), относящейся к  укрупненной группе профессий 140000 Энергетика, энергетическое машиностроение и электротехника, в части освоения основного вида профессиональной деятельности Проверка и наладка электрооборудования

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

1. Принимать в эксплуатацию отремонтированное электрооборудование и включать его в работу.

2. Производить испытания и пробный пуск машин под наблюдением инженерно-технического персонала.

3.  Настраивать и регулировать контрольно-измерительные приборы и инструменты.

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовке).

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения профессионального модуля

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:

- заполнение технологической документации;

- работы с измерительными электрическими приборами, средствами измерений, стендами.

уметь:

- выполнять испытания и наладку осветительных электроустановок;

- проводить электрические измерения;

- снимать показания приборов;

- проверять электрооборудование на соответствие чертежам, электрическим схемам, техническим условиям,

знать:

- общую классификацию измерительных приборов;

- схемы включения приборов в электрическую цепь;

- документацию на техническое обслуживание приборов;

- систему эксплуатации и поверки приборов;

- общие правила технического обслуживания измерительных приборов.

1.3. Количество часов на освоение  программы профессионального модуля:

Всего – 205 часов,

в том числе:

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 97 часов,

включая:

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 63 часа;

- самостоятельной работы обучающегося – 34 часа.

Учебной и производственной практики – 108 часов.

- Аннотация рабочей программы профессионального модуля

ПМ 03. Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования

1.1. Область применения программы

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной профессиональной образовательной программы,  разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта для профессии начального профессионального образования  140446.03 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям), относящейся к  укрупненной группе профессий 140000 Энергетика, энергетическое машиностроение и электротехника, в части освоения основного вида профессиональной деятельности: Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

1. Проводить плановые и внеочередные осмотры электрооборудования.

2. Производить техническое обслуживание электрооборудования согласно технологическим картам.

3. Выполнять замену электрооборудования, не подлежащего ремонту, в случае обнаружения его неисправностей.

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовке).

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения профессионального модуля

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:

- выполнения работ по техническому обслуживанию (ТО) электрооборудования промышленных организаций: осветительных электроустановок, кабельных линий, воздушных линий, пускорегулирующей аппаратуры, трансформаторов и трансформаторных подстанций, электрических машин, распределительных устройств;

уметь:

-  разбираться в графиках ТО и ремонта электрооборудования и проводить плановый предупредительный ремонт (ППР) в соответствии с графиком;

- производить межремонтное техническое обслуживание электрооборудования;

- оформлять ремонтные нормативы, категории ремонтной сложности и определять их;

- устранять неполадки электрооборудования во время межремонтного цикла;

- производить межремонтное обслуживание электродвигателей;

знать:

- задачи службы технического обслуживания;

- виды и причины износа электрооборудования;

- организацию технической эксплуатации электроустановок;

- обязанности электромонтера по техническому обслуживанию электрооборудования и обязанности дежурного электромонтёра;

- порядок оформления и выдачи нарядов на работу;

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля:

всего – 346 часов,

в том числе:

- максимальной учебной нагрузки обучающегося – 130 часов,

включая:

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 90 часов;

- самостоятельной работы обучающегося – 40 часов.

Учебной и производственной практики – 216 часов.

Аннотация рабочей программы

ФК.00   Физическая  культура

1.1. Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы,  разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта для профессии начального профессионального образования  140446.03 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям), относящейся к  укрупненной группе профессий 140000 Энергетика, энергетическое машиностроение и электротехника.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл.

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен

уметь:

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей.

знать:

- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека;

- основы здорового образа жизни.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение   программы учебной дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 80 часов,

в том числе:

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 40 часов;

- самостоятельной работы обучающегося - 40 часов.